切結書

本公司座落南部科學園區　　　　 　市 　         　   區    路　  　　   號      樓工廠，廠名：

因申請□新設　□變更(         　　　　　　　　             ）登記，

切結下列事項：

一、製造、加工、使用或儲存之產品：（請勾選）

□屬消防法規定之公共危險物品達管制量上或可燃性高壓氣體者。

□非屬消防法規定之公共危險物品達管制量上或可燃性高壓氣體者。

二、以上如有不實，願負一切法律責任。

此致

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局

工廠登記編號：94-□□□□□□

申請工廠廠名：

公司名稱 ：

公司負責人：

公司地址：

(請加蓋公司及負責人印鑑章）

聯絡人：

聯絡電話：

中    華    民    國        年        月        日

附註：

工廠設立許可或核准登記附加負擔辦法第五條：非屬中華民國行業標準分類第十七類石油及煤製品製造業、第十八類化學材料製造業、第十九類化學製品製造業工廠，其製造、加工、使用或儲存之產品屬消防法規定之公共危險物品達管制量以上或可燃性高壓氣體者，於核准登記或變更登記時，主管機關應附加「嗣後增加生產設備或動力，如涉及製造、加工或使用公共危險物品或可燃性高壓氣體者，應先提送直轄市、縣(市)消防機關檢查合格，並將相關合格證明文件提送主管機關備查」之負擔。

工廠危險物品之範圍、種類及管制量

| 名稱 | 種類 | 管制量 |
| --- | --- | --- |
| 一、氧化性固體 | 一、氯酸鹽類。 二、過氯酸鹽類。 三、無機過氧化物。 四、次氯酸鹽類。 五、溴酸鹽類。 六、硝酸鹽類。 七、碘酸鹽類。 八、過錳酸鹽類。 九、重鉻酸鹽類。 十、過碘酸鹽類。 十一、過碘酸。 十二、三氧化鉻。 十三、二氧化鉛。 十四、亞硝酸鹽類。 十五、亞氯酸鹽類。 十六、三氯異三聚氰酸。 十七、過硫酸鹽類。 十八、過硼酸鹽類。 | 五十公斤 |
| 二、易燃固體 | 一、硫化磷。 二、赤磷。 三、硫磺。 | 一百公斤 |
|  | 四、鐵粉：指鐵的粉末。但以孔徑五十三微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 | 五百公斤 |
|  | 五、金屬粉：指鹼金屬、鹼土金屬、鐵、鎂、銅、鎳以外之金屬粉。但以孔徑一百五十微米(μm)篩網進行篩選，通過比例未達百分之五十者，不屬之。 六、鎂：係指其塊狀物或棒狀物能通過孔徑二公釐篩網者。 | 一百公斤 |
|  | 七、三聚甲醛。 | 五百公斤 |
|  | 八、易燃性固體：指固態酒精或一大氣壓下閃火點未達攝氏四十度之固體。 | 一千公斤 |
| 三、發火性液體、發火性固體及禁水性物質 | 一、鉀。 二、鈉。 三、烷基鋁。 四、烷基鋰。 | 十公斤 |
|  | 五、黃磷。 | 二十公斤 |
|  | 六、鹼金屬(鉀和鈉除外)及鹼土金屬。 七、有機金屬化合物(烷基鋁、烷基鋰除外) 。 八、金屬氫化物。 九、金屬磷化物。 十、鈣或鋁的碳化物。 十一、三氯矽甲烷。 | 十公斤 |
| 四、易燃液體 | 一、特殊易燃物：指乙醚、二硫化碳、乙醛、環氧丙烷及其他在一大氣壓時，著火溫度在攝氏一百度以下之物品，或閃火點低於攝氏零下二十度，且沸點在攝氏四十度以下之物品。 | 五十公升 |
|  | 二、第一石油類：指丙酮、汽油及其他在一大氣壓時，閃火點未達攝氏二十一度者。 | 二百公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 四百公升 (水溶性液體) |
|  | 三、酒精類：指一個分子的碳原子數在一到三之間，並含有一個飽和的羥基(含變性酒精)。但下列物品，不在此限： （一）酒精含量未達百分之六十之水溶液。 （二）可燃性液體含量未達百分之六十，其閃火點及燃燒點超過酒精含量百分之六十水溶液之閃火點及燃燒點。 | 四百公升 |
|  | 四、第二石油類：指煤油、柴油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二十一度以上，未達七十度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下，閃火點在攝氏四十度以上，燃燒點在攝氏六十度以上，不在此限。 | 一千公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 二千公升 (水溶性液體) |
|  | 五、第三石油類：指重油、鍋爐油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏七十度以上，未達二百度者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 | 二千公升 (非水溶性液體) |
|  |  | 四千公升 (水溶性液體) |
|  | 六、第四石油類：指齒輪油、活塞油及其他在一大氣壓時，閃火點在攝氏二百度以上者。但可燃性液體含量在百分之四十以下者，不在此限。 | 六千公升 |
|  | 七、動植物油類：從動物的脂肪、植物的種子或果肉抽取之油脂，一大氣壓時，閃火點未滿攝氏二百五十度者。但已依消防主管機關指定之方式儲存保管者，不在此限。 | 一萬公升 |
| 五、自反應物質及有機過氧化物 | 一、有機過氧化物。 二、硝酸酯類。 三、硝基化合物。 四、亞硝基化合物。 五、偶氮化合物。 六、疊氮化合物。 七、聯胺的誘導體。 八、金屬疊氮化合物。 九、硝酸胍。 十、丙烯基縮水业油醚。 十一、倍羰烯。 | 十公斤 |
| 六、氧化性液體 | 一、過氯酸。 二、過氧化氫。 三、硝酸。 四、卥素間化合物。 | 三百公斤 |
| 備註： - 工廠製造、加工或使用二種以上危險物品，且單項數量均未達管制量時，應另計算綜合管 制指數；綜合管制指數之計算方法，以各該危險物品數量除以其管制量，所得商數之加總，如大 於一時，仍應向直轄市、縣(市)主管機關提出申報。例如過氧化鈉數量二十公斤，其管制 量為五十公斤；二硫化碳數量四十公升，其管制量為五十公升，綜合管制指數計算式如下： 過氧化鈉現有量20公斤過氧化鈉管制量50公斤+二硫化碳現有量40公升二硫化碳管制量50公升=25+45=65>1 綜合管制指數＞1，爰規範仍應依本辦法之規定向直轄市、縣(市)主管機關提出申報。 二、本表第四、易燃液體之酒精類、第二石油類、第三石油類及第四石油類所列但書規定之酒精含量及可燃性液體含量，均指重量百分比。 三、本表所稱之水溶性液體，指在一大氣壓下攝氏二十度時與同容量之純水一起緩慢攪拌，當該混合液停止轉動後，呈現顏色均一無分層現象者；非水溶性液體，指水溶性液體以外者。 |  |  |